## №1 БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №1
Действует с 13.04.2015
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок Панель Пульт управления | Мощность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ(А)
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "RAC"
Настенный тип
Настенные сплит-системы SRK-HG-S / HE-S (холод/тепло)
CLASSIC, ON/OFF (ионизация, пылевой фильтр общего назначения, энзимовый и фотокаталитический фильтр)
SRK20HG-S | 2.05 | 2.2 | A/A | На внутренний блок | 673
SRK20HG-S |  |  | 27 - 34 |  | 270
SRC20HG-S |  |  | 46 |  | 403
SRK28HG-S | 2.55 | 2.8 | A/A |  | 737
SRK28HG-S |  |  | 30 - 39 |  | 302
SRC28HG-S |  |  | 46 |  | 435
SRK40HG-S | 3.6 | 4 | A/В |  | 890
SRK40HG-S |  |  | 34 - 40 |  | 352
SRC40HG-S |  |  | 49 |  | 538
SRK50HE-S1 | 4.7 | 5.3 | A/A |  | 1284
SRK50HE-S |  |  | 34 - 43 |  | 516
SRC50HE-S |  |  | 47 |  | 768
SRK56HE-S1 | 5.1 | 5.8 | A/A |  | 1387
SRK56HE-S1 |  |  | 35 - 44 |  | 555
SRC56HE-S1 |  |  | 49 |  | 832
SRK63HE-S1 | 6.3 | 6.7 | C/A | На наружный блок | 1534
SRK63HE-S1 |  |  | 37 - 44 |  | 613
SRC63HE-S1 |  |  | 49 |  | 921
SRK71HE-S1 | 7.1 | 7.5 | A/A |  | 1714
SRK71HE-S1 |  |  | 38 - 45 |  | 683
SRC71HE-S1 |  |  | 54 |  | 1031
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK20-40), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK50-71), RAC200 |  |  |  |  | 152
Спец. зимняя доработка кондиционера, адаптация для работы до -40˚С (SRK20-71) |  |  |  |  | 689
(регулятор V вращения вентилятора по давлению конденсации, нагреватель поддона н.б., подогрев картера с установкой)
Настенные сплит-системы серии SRK-ZMP-S (DC-Inverter, холод/тепло)
STANDARD инвертор (пылевой фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)
SRK25ZMP-SJ | 2.5 | 2.8 | A/A | На наружный блок | 957
SRK25ZMP-SJ | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 340
SRC25ZMP-SJ |  |  | 46 |  | 617
SRK35ZMP-SJ | 3.2 | 3.6 | A/A |  | 1160
SRK35ZMP-SJ | (0,9 - 3,5) | (0,9 - 4,3) | 23 - 47 |  | 426
SRC35ZMP-SJ |  |  | 49 |  | 734
SRK45ZMP-S* | 4.5 | 5 | A/A |  | 1721
SRK45ZMP-S | (0,9 - 4,8) | (0,8 - 5,8) | 25 - 48 |  | 683
SRC45ZMP-S |  |  | 53 |  | 1038
STANDARD инвертор (пылевой фильтр общего назначения, фильтры доп. очистки - опция)
SRK25ZMP-S* | 2.5 | 2.8 | A/A | На наружный блок | 1169
SRK25ZMP-S | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 421
SRC25ZMP-S |  |  | 46 |  | 748
SRK35ZMP-S* | 3.2 | 3.6 | A/A |  | 1437
SRK35ZMP-S | (0,9 - 3,5) | (0,9 - 4,3) | 23 - 47 |  | 531
SRC35ZMP-S |  |  | 49 |  | 906
* Модель производится на фабрике MACO
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK45), RAC200 |  |  |  |  | 152
Настенные сплит-системы серии SRK-ZM-S (DC-Inverter, холод/тепло)
PREMIUM инвертор (высокий EER, 3D-Auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры)
SRK20ZM-S | 2 | 2.7 | A/A | На наружный блок | 1132
SRK20ZM-S | (1,0 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 21 - 33 |  | 406
SRC20ZM-S |  |  | 47 |  | 726
SRK25ZM-S | 2.5 | 3.2 | A/A |  | 1238
SRK25ZM-S | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 21 - 34 |  | 440
SRC25ZM-S |  |  | 48 |  | 798
SRK35ZM-S | 3.5 | 4 | A/A |  | 1506
SRK35ZM-S | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 22 - 42 |  | 549
SRC35ZM-S |  |  | 50 |  | 957
SRK50ZM-S | 5 | 5.8 | A/A |  | 2037
SRK50ZM-S | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 26 - 46 |  | 828
SRC50ZM-S |  |  | 51 |  | 1209
RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZM-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличным датчиком t и φ) |  |  |  |  | 153
Настенные сплит-системы SRK-ZM-S / SRK-ZR-S (DC-Inverter, холод/тепло)
POWER инвертор (высокий EER, автоматические вертик. и горизонт. жалюзи, доп. фильтры тонкой очистки)
SRK63ZM-S (ZR-S)* | 6.3 | 7.1 | A/A | На наружный блок | 2604
SRK63ZM-S (ZR-S)* | (2,15 - 7,1) | (1,7 - 9,5) | 26 - 47 ( |  | 1009
SRC63ZM-S (ZR-S)* |  |  | 59 |  | 1595
SRK71ZM-S (ZR-S)* | 7.1 | 8 | A/A |  | 2934
SRK71ZM-S (ZR-S)* | (2,15 - 8,0) | (1,6 - 10,0) | 26 - 49 |  | 1106
SRC71ZM-S (ZR-S)* |  |  | 60 |  | 1828
SRK80ZM-S (ZR-S)* | 8 | 9 | B/B |  | 3243
SRK80ZM-S (ZR-S)* | (2,15 - 8,5) | (1,7 - 10,5) | 26 - 50 |  | 1232
SRC80ZM-S (ZR-S)* |  |  | 64 |  | 2011
* Модель SRK-ZR-S будет поставляться после 15.05.15
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK20-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK50-80), RAC200 |  |  |  |  | 152
Настенные сплит-системы SRK-ZXA-S (DC-Inverter, холод/тепло)
DIAMOND инвертор (Высокий EER, энзимовый и угольный фильтры, AIRFLOW - 3D система работы жалюзи)
Белый металлик
SRK25ZXA-SW | 2.5 | 3.5 | A/A | На наружный блок | 1444
SRK25ZXA-SW | (0,9 - 4,0) | (1,1 - 5,8) | 20 - 36 |  | 526
SRС25ZXA-S |  |  | 43 |  | 918
SRK35ZXA-SW | 3.5 | 4.5 | A/A |  | 1681
SRK35ZXA-SW | (0,9 - 4,6) | (1,1 - 5,2) | 24 - 42 |  | 612
SRС35ZXA-S |  |  | 49 |  | 1069
Черный глянец
SRK25ZXA-SB | 2.5 | 3.5 | A/A | На наружный блок | 1444
SRK25ZXA-SB | (0,9 - 4,0) | (1,1 - 5,8) | 20 - 36 |  | 526
SRС25ZXA-S |  |  | 43 |  | 918
SRK35ZXA-SB | 3.5 | 4.5 | A/A |  | 1681
SRK35ZXA-SB | (0,9 - 4,6) | (1,1 - 5,2) | 24 - 42 |  | 612
SRС35ZXA-S |  |  | 49 |  | 1069
Серебристо-оливковый металлик
SRK25ZXA-SS | 2.5 | 3.5 | A/A | На наружный блок | 1444
SRK25ZXA-SS | (0,9 - 4,0) | (1,1 - 5,8) | 20 - 36 |  | 526
SRС25ZXA-S |  |  | 43 |  | 918
SRK35ZXA-SS | 3.5 | 4.5 | A/A |  | 1681
SRK35ZXA-SS | (0,9 - 4,6) | (1,1 - 5,2) | 24 - 42 |  | 612
SRС35ZXA-S |  |  | 49 |  | 1069
Бордово-красный металлик
SRK25ZXA-SR | 2.5 | 3.5 | A/A | На наружный блок | 1444
SRK25ZXA-SR | (0,9 - 4,0) | (1,1 - 5,8) | 20 - 36 |  | 526
SRС25ZXA-S |  |  | 43 |  | 918
SRK35ZXA-SR | 3.5 | 4.5 | A/A |  | 1681
SRK35ZXA-SR | (0,9 - 4,6) | (1,1 - 5,2) | 24 - 42 |  | 612
SRС35ZXA-S |  |  | 49 |  | 1069
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRK20-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Настенные сплит-системы серии SRK-ZMX-S (DC-Inveter, холод/тепло)
DELUX инвертор (высочайший EER, 3D-Auto жалюзи, ионизация, система очистки от аллергенов вкл. фильтры)
SRK20ZMX-S | 2 | 2.5 | A/A | На наружный блок | 1668
SRK20ZMX-S | (0,9 - 3,1) | (0,9 - 4,3) | 21 - 39 |  | 645
SRC20ZMX-S |  |  | 47 |  | 1023
SRK25ZMX-S | 2.55 | 3.13 | A/A |  | 1851
SRK25ZMX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 22 - 41 |  | 720
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
SRK35ZMX-S | 3.5 | 4.3 | A/A |  | 2220
SRK35ZMX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 22 - 43 |  | 855
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
SRK50ZMX-S | 5 | 6 | A/A |  | 2768
SRK50ZMX-S | (0,7 - 6,2) | (0,7 - 8,8) | 26 - 45 |  | 965
SRC50ZMX-S |  |  | 48 |  | 1803
SRK60ZMX-S | 6 | 6.8 | A/A |  | 2962
SRK60ZMX-S | (0,8 - 6,8) | (0,8 - 9,7) | 26 - 47 |  | 1002
SRC60ZMX-S |  |  | 51 |  | 1960
RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZMX-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличным датчиком t и φ) |  |  |  |  | 153
Канальные сплит-системы SRR-ZMX-S (DC-Inverter, холод/тепло)
Напольный тип
SRR25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | A/A | На наружный блок | 2014
SRR25ZM-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 29 - 40 |  | 883
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
SRR35ZMX-S | 3.5 | 4.2 | A/A |  | 2427
SRR35ZM-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 30 - 42 |  | 1062
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
SC-BIKN-E (сетевой интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем) |  |  |  |  | 157
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRR25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Напольные сплит-системы SRF-ZMX-S (DC-Inverter, холод/тепло)
Напольный тип
SRF25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | A/A | На наружный блок | 2353
SRF25ZMX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 26 - 40 |  | 1222
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
SRF35ZMX-S | 3.5 | 4.5 | A/A |  | 2707
SRF35ZMX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 28 - 41 |  | 1342
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
SRF50ZMX-S | 5 | 6 | A/A |  | 3294
SRF50ZMX-S | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 30 - 47 |  | 1491
SRC50ZMX-S |  |  | 48 |  | 1803
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRF25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SRF50), RAC200 |  |  |  |  | 152
Кассетные сплит-системы FDTC-ZMX-S (DC-Inverter, холод/тепло)
Кассетный тип, 600 х 600
FDTC25ZMX-S (проводной ПДУ) | 2.55 | 3.45 | A/A | На наружный блок | 2451
FDTNC25ZMX-S (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 2533
FDTC25VF | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 29 - 38 |  | 969
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTC35ZMX-S | 3.6 | 4.25 | A/A |  | 2721
FDTNC35ZMX-S |  |  |  |  | 2803
FDTC35VF | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 30 - 41 |  | 1005
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTC50ZMX-S | 5 | 5.4 | A/A |  | 3374
FDTNC50ZMX-S |  |  |  |  | 3456
FDTC50VF | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 30 - 47 |  | 1220
SRC50ZMX-S |  |  | 48 |  | 1803
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTC60ZMX-S | 5.6 | 6.7 | C/С |  | 3680
FDTNC60ZMX-S |  |  |  |  | 3762
FDTC60VF | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 30 - 47 |  | 1369
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC60), RAC200 |  |  |  |  | 152
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-1 (конец)

## №2 МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №2
Действует с 13.04.2015
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок Панель Пульт управления | Мощность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ(А)
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "RAC"
Мульти-сплит системы свободной компоновки SCM-ZM-S (DC-Inverter, холод/тепло)
Внешние блоки
SCM40ZM-S (мах 2 внутр.) | 4 | 4.5 | A/A | На наружный блок | 1630
| (1,8 - 5,9) | (1,4 - 6,9) | 47 |  | #DIV/0!
SCM45ZM-S (мах 2 внутр.) | 4.5 | 5.6 | A/A |  | 1857
| (1,8 - 6,4) | (1,4 - 7,4) | 47 |  | #DIV/0!
SCM50ZM-S (мах 3 внутр.) | 5 | 6 | A/A |  | 2150
| (1,8 - 7,1) | (1,4 - 7,5) | 49 |  | #DIV/0!
SCM60ZM-S (мах 3 внутр.) | 6 | 6.8 | A/A |  | 2428
| (1,8 - 7,5) | (1,5 - 7,8) | 50 |  | #DIV/0!
SCM71ZM-S (мах 4 внутр.) | 7.1 | 8.6 | A/A |  | 2902
| (1,8 - 8,4) | (1,5 - 9,1) | 52 |  | #DIV/0!
SCM80ZM-S (мах 4 внутр.) | 8 | 9.3 | A/A |  | 3276
| (1,8 - 9,2) | (1,5 - 9,8) | 54 |  | #DIV/0!
SCM100ZM-S (мах 5 внутр.) | 10 | 12 | A/A |  | 4992
| (1,8 - 11,2) | (1,5 - 12,8) | 56 |  | 0
SCM125ZM-S (мах 6 внутр.) | 12.5 | 14 | A/A |  | 5423
| (1,8 - 14,0) | (1,5 - 14,9) | 57 |  | 0
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SCM40-60), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (SCM71-125), RAC200 |  |  |  |  | 152
Внутренние блоки настенного типа
PREMIUM инвертор (3D-Auto жалюзи, энзимовый и антиаллергенный фильтры, системы самоочистки внутреннего блока и очистки воздуха от аллергенов)
SRK20ZM-S | 2 | 2.7 | 21 - 33 | От наружного блока | 406
SRK25ZM-S | 2.5 | 3.2 | 21 - 34 |  | 440
SRK35ZM-S | 3.5 | 4 | 22 - 42 |  | 549
SRK50ZM-S | 5 | 5.8 | 26 - 46 |  | 828
SRK71ZM-S | 7.1 | 8 | 26 - 46 |  | 1106
DELUXE инвертор (ионизация, 3D-Auto жалюзи, энзимовый и антиаллергенный фильтры, системы самоочистки внутреннего блока и очистки воздуха от аллергенов)
SRK20ZMX-S | 2 | 2.5 | 21 - 39 | От наружного блока | 645
SRK25ZMX-S | 2.55 | 3.13 | 22 - 41 |  | 720
SRK35ZMX-S | 3.5 | 4.3 | 22 - 43 |  | 855
SRK50ZMX-S | 5 | 6 | 26 - 45 |  | 965
SRK60ZMX-S | 6 | 6.8 | 26 - 47 |  | 1002
RC-HR (цветной ЖК ПДУ для ZM / ZMX-S с расширенным интерфейсом, метеостанцией и уличным датчиком t и φ) |  |  |  |  | 153
Внутренние блоки канального и потолочного типа
SRR-ZM-S (универсальный воздухозабор с тыла или снизу, пылевой фильтр общего назначения, встроенная дренажная помпа, ИК-ПДУ в комплекте)
SRR25ZM-S | 2.5 | 3.4 | 29 - 40 | От наружного блока | 883
SRR35ZM-S | 3.5 | 4.5 | 30 - 42 |  | 1062
SRR50ZM-S | 5 | 5.8 | 33 - 48 |  | 1121
SRR60ZM-S | 6 | 6.8 | 35 - 51 |  | 1271
Канальные и потолочные блоки PAC
FDUM40VF (канальный) | 4 | 4.5 |  |  | 1189
FDUM50VF (канальный) | 5 | 5.4 |  |  | 1232
FDEN40VF (потолочный) | 4 | 4.5 |  |  | 1108
FDEN50VF (потолочный) | 5 | 5.4 |  |  | 1200
RC-E5 (проводной ПДУ) |  |  |  |  | 120
Внутренние блоки напольного типа
SRF-ZMX-S (унивесальный монтаж на стену или на пол, пылевой фильтр общего назначения, энзимовый и фотокаталитический фильтры, ИК-ПДУ)
SRF25ZJX-S | 2.5 | 3.4 | 26 - 40 | От наруж. блока | 1222
SRF35ZJX-S | 3.5 | 4.5 | 28 - 41 |  | 1342
SRF50ZJX-S | 5 | 5.8 | 30 - 47 |  | 1491
Внутренние блоки кассетного типа, 600 х 600
FDTC-VF (индивидуальное управление каждой 4-х воздушных жалюзи, встроенная дренажная помпа, ПДУ приобретается отдельно)
FDTC25VF (TC-PSA-25W-E) | 2.5 | 3.4 | 29 - 38 | От наружного блока | 1200
FDTC35VF (TC-PSA-25W-E) | 3.5 | 4.5 | 30 - 41 |  | 1236
FDTC50VF (TC-PSA-25W-E) | 5 | 5.8 | 30 - 47 |  | 1451
FDTC60VF (TC-PSA-25W-E) | 6 | 6.8 | 30 - 47 |  | 1600
RC-E5 (проводной ПДУ) |  |  |  |  | 120
RCN-TC-24W-ER (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 202
MICRO-VRF СИСТЕМЫ СЕРИИ KX
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок | Мощность (кВт) |  | Фреон | Подкл. электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев
Инверторные мини-VRF системы свободной компоновки Micro-KX6 (холод/тепло)
Внешние блоки
FDC112KXEN6 1ф/220В | 11.2 | 12.5 | R410A | На наружный блок | 7774
FDC112KXES6 3ф/380В |  |  | R410A |  | 7774
FDC140KXEN6 1ф/220В | 14 | 16 | R410A |  | 8361
FDC140KXES6 3ф/380В |  |  | R410A |  | 8361
FDC155KXEN6 1ф/220В | 15.5 | 16.3 | R410A |  | 8941
FDC155KXES6 3ф/380В |  |  | R410A |  | 8941
Внутренние блоки настенного типа
FDK22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутренний блок | 1472
FDK28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 1492
FDK36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 1555
FDK45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 1634
FDK56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 1815
FDK71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 1927
Внутренние блоки кассетного типа (600 х 600)
FDTC15KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 1.5 | 1.8 | R410A | На внутренний блок | 2065
FDTC22KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 2.2 | 2.5 | R410A |  | 2137
FDTC28KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2192
FDTC36KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 3.6 | 4 | R410A |  | 2288
FDTC45KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 4.5 | 5 | R410A |  | 2373
FDTC56KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2412
Внутренние блоки канального типа
Компактные (универсальное подключение дренажа и магистрали)
FDUH22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутр. блок | 1656
FDUH28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 1727
FDUH36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 1760
UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH |  |  |  |  | см. цену в аксессуарах
Ультратонкие, со сниженным уровнем шума (высота блока от 19,8 см)
FDUT15KXE6F | 1.5 | 1.8 | R410A | На внутренний блок | 1994
FDUT22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A |  | 2126
FDUT28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2207
FDUT36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 2242
FDUT45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 2304
FDUT56KXE6F | 5.6 | 6 | R410A |  | 2371
FDUT71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 2602
UT-FL1-EF - фильтр воздушный для FDUT22-36 |  |  |  |  | см. цену в аксессуарах
UT-FL2-EF - фильтр воздушный для FDUT45-56
UT-FL3-EF - фильтр воздушный для FDUT71
Также к наружным блокам может быть применен любой из 14 типов внуренних (см. раздел №5)
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок | Мощность (кВт) |  | Фреон | Подкл. электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев
Разветвители медные (комплект)
DIS-22-1G (до 18 кВт мощности) |  |  |  |  | 129
DIS-180-1G (от 18 кВт и более) |  |  |  |  | 143
Пульты управления
RC-E5 (Проводной, универсальный пульт управления) |  |  |  |  | 120
RC-EX1A (проводной ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 214
RCN-K-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK22-56) |  |  |  |  | 165
RCN-K71-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK71) |  |  |  |  | 212
RCN-TC-24W-ER (Набор беспроводного пульта упр. для моделей FDTC) |  |  |  |  | 202
RCN-KIT3-E (Набор универсального беспроводного пульта упр.) |  |  |  |  | 332
Дополнительные пульты и аксессуары к системе (см. раздел №6 "аксессуары")
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-2 (конец)

## №3 ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ + ПВУ
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №3
Действует с 13.04.2015
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок (SRC или FDC) Панель Пульт | Мощность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ(А)
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (PAC)
Потолочные сплит-системы - FDEN, DC-INVERTER
FDEN40ZMX-S | 4 | 4.5 | A/A | На наружный блок | 2879
FDEN40VF |  |  | 37 - 46 |  | 1108
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN50ZMX-S | 5 | 5.4 | В/В |  | 3123
FDEN50VF |  |  | 37 - 46 |  | 1200
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN60ZMX-S | 5.6 | 6.7 | C/D |  | 3491
FDEN60VF |  |  | 38 - 50 |  | 1411
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A |  | 4011
FDEN71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 4769
FDEN71VF1 |  |  | 37 - 50 |  | 1543
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 51 |  | 3106
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 4663
FDEN100VF1 |  |  | 39 - 46 |  | 1789
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN100VN / VS | 10 | 11.2 | A/В |  | 5262
FDEN100VNX |  |  | A/A |  | 6024
FDEN100VSX |  |  | A/A |  | 6186
FDEN100VF1 |  |  | 39 - 46 |  | 1789
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN125VN / VS | 12.5 | 14 | C/В |  | 5970
FDEN125VNX |  |  | A/A |  | 6449
FDEN125VSX |  |  | A/A |  | 6626
FDEN125VF |  |  | 43 - 50 |  | 1895
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDEN140VN / VS | 14 | 16 | E/C |  | 6706
FDEN140VNX |  |  | C/В |  | 7262
FDEN140VSX |  |  | C/В |  | 7462
FDEN140VF |  |  | 43 - 50 |  | 2036
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDEN40-71), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDEN100-140), PAC200 |  |  |  |  | 343
Кассетные сплит-системы - FDT, проводной ПДУ, DC-INVERTER
Евро-размер (600 х 600 мм)
FDTC25ZMX-S (600х600) | 2.55 | 3.45 | A/A | На наружный блок | 2451
FDTC25VF |  |  | 26 - 40 |  | 969
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDTC35ZMX-S (600х600) | 3.6 | 4.25 | A/A |  | 2721
FDTC35VF |  |  | 28 - 41 |  | 1005
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDTC40ZMX-S (600х600) | 4 | 4.5 | A/A |  | 3076
FDTC40VF |  |  | 30 - 47 |  | 1074
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDTC50ZMX-S (600х600) | 5 | 5.4 | A/A |  | 3374
FDTC50VF |  |  | 30 - 47 |  | 1220
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDTC60ZMX-S (600х600) | 5.6 | 6.7 | C/C |  | 3680
FDTC60VF |  |  | 30 - 47 |  | 1369
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RC-E5 |  |  |  |  | 120
Полноразмерные (840 х 840 мм)
FDT40ZMX-S | 4 | 4.5 | A/A | На наружный блок | 3214
FDT40VF |  |  | 30 - 39 |  | 1129
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT50ZMX-S | 5 | 5.4 | A/A |  | 3524
FDT50VF |  |  | 30 - 39 |  | 1287
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT60ZMX-S | 6 | 6.7 | A/A |  | 3831
FDT60VF |  |  | 30 - 46 |  | 1437
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A |  | 4405
FDT71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 5163
FDT71VF |  |  | 31 - 46 |  | 1623
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 48 |  | 3106
T-PSA-3BW-E |  |  | 51 |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 5083
FDT100VF1 |  |  | 35 - 51 |  | 1895
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 или RCN-E1R |  |  |  |  | 120
FDT100VN / VS | 10 | 11.2 | A/A |  | 5682
FDT100VNX |  |  | A/A |  | 6444
FDT100VSX |  |  | A/A |  | 6606
FDT100VF1 |  |  | 35 - 51 |  | 1895
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT125VN / VS | 12.5 | 14 | B/В |  | 6422
FDT125VNX |  |  | A/A |  | 6901
FDT125VSX |  |  | A/A |  | 7078
FDT125VF |  |  | 37 - 51 |  | 2033
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDT140VN / VS | 14 | 16 | C/В |  | 7206
FDT140VNX |  |  | A/A |  | 7762
FDT140VSX |  |  | A/A |  | 7962
FDT140VF |  |  | 38 - 51 |  | 2222
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RC-E5 |  |  |  |  | 120
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC40-60), RAC200 |  |  |  |  | 152
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDT71-100), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDT125-140), PAC200 |  |  |  |  | 343
Кассетные сплит-системы - FDTN, ИК ПДУ, DC-INVERTER
Евро-размер (600 х 600 мм)
FDTNC25ZMX-S (600х600) | 2.55 | 3.45 | A/A | На наружный блок | 2533
FDTC25VF |  |  | 26 - 40 |  | 969
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTNC35ZMX-S (600х600) | 3.6 | 4.25 | A/A |  | 2803
FDTC35VF |  |  | 28 - 41 |  | 1005
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTNC40ZMX-S (600х600) | 4 | 4.5 | A/A |  | 3158
FDTC40VF |  |  | 30 - 47 |  | 1074
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTNC50ZMX-S (600х600) | 5 | 5.4 | A/A |  | 3456
FDTC50VF |  |  | 30 - 47 |  | 1220
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
FDTNC60ZMX-S (600х600) | 5.6 | 6.7 | C/C |  | 3762
FDTC60VF |  |  | 30 - 47 |  | 1369
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
TC-PSA-25W-E |  |  |  |  | 231
RCN-TC-24W-ER |  |  |  |  | 202
Полноразмерные (840 х 840 мм)
FDTN40ZMX-S | 4 | 4.5 | A/A | На наружный блок | 3325
FDT40VF |  |  | 30 - 39 |  | 1129
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN50ZMX-S | 5 | 5.4 | A/A |  | 3633
FDT50VF |  |  | 30 - 39 |  | 1285
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
T-PSA-3AW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN60ZMX-S | 6 | 6.7 | A/A |  | 3942
FDT60VF |  |  | 30 - 46 |  | 1437
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A |  | 4516
FDTN71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 5274
FDT71VF1 |  |  | 31 - 46 |  | 1623
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 48 |  | 3106
T-PSA-3BW-E |  |  | 51 |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 5194
FDT100VF1 |  |  | 35 - 51 |  | 1895
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN100VN / VS | 10 | 11.2 | A/A |  | 5793
FDTN100VNX |  |  | A/A |  | 6555
FDTN100VSX |  |  | A/A |  | 6717
FDT100VF1 |  |  | 35 - 51 |  | 1895
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN125VN / VS | 12.5 | 14 | B/В |  | 6533
FDTN125VNX |  |  | A/A |  | 7012
FDTN125VSX |  |  | A/A |  | 7189
FDT125VF |  |  | 37 - 51 |  | 2033
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
FDTN140VN / VS | 14 | 16 | C/В |  | 7317
FDTN140VNX |  |  | A/A |  | 7873
FDTN140VSX |  |  | A/A |  | 8073
FDT140VF |  |  | 38 - 51 |  | 2222
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
T-PSA-3BW-E |  |  |  |  | 314
RCN-T-36W-E |  |  |  |  | 231
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC25-35), RAC100 |  |  |  |  | 102
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDTC40-60), RAC200 |  |  |  |  | 152
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDT71-100), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDT125-140), PAC200 |  |  |  |  | 343
Канальные сплит-системы - FDUM, средненапорные, DC-INVERTER
SRR25ZMX-S | 2.5 | 3.4 | A/A | На наружный блок | 2014
SRR25ZM-S |  |  | 24 - 37 |  | 883
SRC25ZMX-S |  |  | 47 |  | 1131
SRR35ZMX-S | 3.5 | 4.2 | A/A |  | 2427
SRR35ZM-S |  |  | 25 - 38 |  | 1062
SRC35ZMX-S |  |  | 50 |  | 1365
FDUM40ZMX-S | 4 | 4.5 | A/A |  | 2960
FDUM40VF |  |  | 26 - 32 |  | 1189
SRC40ZMX-S |  |  | 47 |  | 1651
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM50ZMX-S | 5 | 5.4 | A/A |  | 3155
FDUM50VF |  |  | 26 - 32 |  | 1232
SRC50ZMX-S |  |  | 47 |  | 1803
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM60ZMX-S | 5.6 | 6.7 | C/В |  | 3443
FDUM60VF |  |  | 25 - 31 |  | 1363
SRC60ZMX-S |  |  | 48 |  | 1960
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A |  | 4011
FDUM71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 4769
FDUM71VF1 |  |  | 25 - 33 |  | 1543
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 50 |  | 3106
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 4657
FDUM100VF1 |  |  | 30 - 38 |  | 1783
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM100VN / VS | 10 | 11.2 | A/B |  | 5256
FDUM100VNX |  |  | A/A |  | 6018
FDUM100VSX |  |  | A/A |  | 6180
FDUM100VF1 |  |  | 30 - 38 |  | 1783
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM125VN / VS | 12.5 | 14 | B/A |  | 5970
FDUM125VNX |  |  | A/A |  | 6449
FDUM125VSX |  |  | A/A |  | 6626
FDUM125VF |  |  | 34 - 40 |  | 1895
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDUM140VN / VS | 14 | 16 | C/C |  | 6706
FDUM140VNX |  |  | A/B |  | 7262
FDUM140VSX |  |  | A/B |  | 7462
FDUM140VF |  |  | 35 - 40 |  | 2036
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
RC-E5 |  |  |  |  | 120
Аксессуары для моделей FDUM
UM-FL1EF (FDUM50) - фильтр воздушный |  |  |  |  | 106
UM-FL2EF (FDUM60; 71) - фильтр воздушный |  |  |  |  | 106
UM-FL3EF (FDUM100; 125; 140) - фильтр воздушный |  |  |  |  | 106
SC-THB3-E3 - выносной температурный датчик |  |  |  |  | 174
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDUM50-71), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDUM100-140), PAC200 |  |  |  |  | 343
Канальные сплит-системы - FDU, высоконапорные, DC-INVERTER
FDU71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A | На наружный блок | 4088
FDU71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 4846
FDU71VF1 |  |  | 25 - 38 |  | 1620
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 48 |  | 3106
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 4746
FDU100VF1 |  |  | 30 - 44 |  | 1872
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU100VN / VS | 10 | 11.2 | A/A |  | 5346
FDU100VNX |  |  | A/A |  | 6108
FDU100VSX |  |  | A/A |  | 6270
FDU100VF1 |  |  | 30 - 44 |  | 1873
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU125VN / VS | 12.5 | 14 | B/A |  | 6062
FDU125VNX |  |  | A/A |  | 6541
FDU125VSX |  |  | A/A |  | 6718
FDU125VF |  |  | 29 - 45 |  | 1987
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU140VN / VS | 14 | 16 | C/A |  | 6806
FDU140VNX |  |  | A/A |  | 7362
FDU140VSX |  |  | A/A |  | 7562
FDU140VF |  |  | 30 - 47 |  | 2136
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU200VS | 20 | 22.4 | B/A |  | 12969
FDU200VF |  |  | 51 |  | 4590
FDC200VS |  |  | 57 |  | 8259
RC-E5 |  |  |  |  | 120
FDU250VS | 25 | 28 | E/C |  | 13801
FDU250VF |  |  | 52 |  | 4720
FDC250VS |  |  | 57 |  | 8961
RC-E5 |  |  |  |  | 120
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDU71), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDU100-250), PAC200 |  |  |  |  | 343
Колонные сплит-системы - FDF, DC-INVERTER
FDF71VNP | 7.1 | 7.1 | C/A | На наружный блок | 4363
FDF71VNX | 7.1 | 8 | A/A |  | 5121
FDF71VF1 |  |  | 33 - 39 |  | 2015
FDC71VNP |  |  | уточняется |  | 2348
FDC71VNX |  |  | 48 |  | 3106
FDF90VNP | 9 | 9 | A/A |  | 4872
FDF100VF1 |  |  | 44 - 50 |  | 2118
FDC90VNP |  |  | уточняется |  | 2754
FDF100VN / VS | 10 | 11.2 | A/A |  | 5471
FDF100VNX |  |  | A/A |  | 6233
FDF100VSX |  |  | A/A |  | 6395
FDF100VF1 |  |  | 44 - 50 |  | 2118
FDC100VN (1ф; 220 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VS (3ф; 380 В) |  |  | 49 |  | 3353
FDC100VNX (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 4277
FDF125VN / VS | 12.5 | 14 | C/C |  | 6229
FDF125VNX |  |  | A/A |  | 6708
FDF125VSX |  |  | A/A |  | 6885
FDF125VF |  |  | 44 - 50 |  | 2274
FDC125VN (1ф; 220 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VS (3ф; 380 В) |  |  | 50 |  | 3955
FDC125VNX (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4611
FDF140VN / VS | 14 | 16 | D/D |  | 7024
FDF140VNX |  |  | B/B |  | 7580
FDF140VSX |  |  | B/B |  | 7780
FDF140VF |  |  | 44 - 50 |  | 2474
FDC140VN (1ф; 220 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VS (3ф; 380 В) |  |  | 51 |  | 4550
FDC140VNX (1ф; 220 В) |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX (3ф; 380 В) |  |  | 52 |  | 5306
Дополнительные услуги
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDF71), PAC100 |  |  |  |  | 171
Карта расширенного сервиса до 5 лет (FDF100-140) |  |  |  |  | 343
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ НА ЕДИНЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ (V-MULTI)
Внешние блоки, DC-INVERTER
FDC71VNX | 7.1 | 8 | 48 | На наружный блок | 3106
FDC100VN / VS | 10 | 11.2 | 49 |  | 3353
FDC100VNX |  |  | 50 |  | 4115
FDC100VSX |  |  | 50 |  | 4277
FDC125VN / VS | 12.5 | 14 | 50 |  | 3955
FDC125VNX |  |  | 51 |  | 4434
FDC125VSX |  |  | 51 |  | 4611
FDC140VN / VS | 14 | 16 | 51 |  | 4550
FDC140VNX |  |  | 52 |  | 5106
FDC140VSX |  |  | 52 |  | 5306
FDC200VS | 20 | 22.4 | 57 |  | 8259
FDC250VS | 25 | 28 | 57 |  | 8961
Внутренние блоки кассетного типа (600 х 600), с панелью
FDTC50VF (TC-PSA-25W-E) 600х600 | 5 | 5.4 | 30 - 47 |  | 1451
FDTC60VF (TC-PSA-25W-E) 600х600 | 6 | 6.8 | 30 - 47 |  | 1600
FDT40VF (T-PSA-3BW-E) | 4 | 4.5 | 30 - 39 |  | 1443
FDT50VF (T-PSA-3BW-E) | 5 | 5.4 | 30 - 39 |  | 1599
FDT60VF (T-PSA-3BW-E) | 5.6 | 6.7 | 30 - 46 |  | 1751
FDT71VF1 (T-PSA-3BW-E) | 7.1 | 8 | 31 - 46 |  | 1937
FDT100VF1 (T-PSA-3BW-E) | 10 | 11.2 | 35 - 51 |  | 2209
FDT125VF (T-PSA-3BW-E) | 12.5 | 14 | 37 - 51 |  | 2347
Внутренние блоки потолочного типа
FDEN40VF | 3.8 | 4.5 | 37 - 46 | От наружного блока | 1108
FDEN50VF | 5 | 5.4 | 38 - 46 |  | 1200
FDEN60VF | 5.6 | 6.7 | 37 - 50 |  | 1411
FDEN71VF1 | 6.4 | 7.1 | 38 - 50 |  | 1543
FDEN100VF1 | 10 | 11.2 | 39 - 46 |  | 1789
FDEN125VF | 12.6 | 13.3 | 43 - 50 |  | 1895
Внутренние блоки канального типа, средненапорные (до 100 Па)
FDUM40VF |  |  | 26 - 32 | От наружного блока | 1189
FDUM50VF |  |  | 26 - 32 |  | 1232
FDUM60VF |  |  | 25 - 31 |  | 1363
FDUM71VF1 |  |  | 25 - 33 |  | 1543
FDUM100VF1 |  |  | 30 - 38 |  | 1783
FDUM125VF |  |  | 29 - 40 |  | 1895
Внутренние блоки канального типа, высоконапорные (до 200 Па)
FDU71VF1 | 7.1 | 8 | 37 - 41 | От наруж. блока | 1620
FDU100VF1 | 10 | 11.2 | 37 - 42 |  | 1873
FDU125VF | 12.5 | 14 | 38 - 43 |  | 1987
Пульт управления (проводной настенный)
RC-E5 |  |  |  |  | 120
Набор разветвителей фреоновой магистрали
DIS-WA1G (комбинация 2-х блоков, до 14,0 кВт) |  |  |  |  | 115
DIS-WB1G (комбинация 2-х блоков, 14,0 кВт < х ≤ 25 кВт ) |  |  |  |  | 140
DIS-TA1G (комбинация 3-х блоков с наружным 14,0 кВт) |  |  |  |  | 164
DIS-TB1G (комбинация 3-х блоков с наружным 20,0 и 25,0 кВт) |  |  |  |  | 177
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАТОРОМ, СЕРИЯ SAF
Наименование модели | Номинальный расход воздуха (м3/ч) |  | Уровень шума дБ(А) | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
SAF150E6 | 150 |  | 20 - 26 | На внутренний блок | 2143
SAF250E6 | 250 |  | 21 - 27 |  | 2421
SAF350E6 | 350 |  | 22 - 31 |  | 2737
SAF500E6 | 500 |  | 23 - 33 |  | 3155
SAF650E6 | 650 |  | 26 - 34 |  | 4001
SAF800E6 | 800 |  | 31 - 38 |  | 4846
SAF1000E6 | 1000 |  | 33 - 39 |  | 5330
ТЕПЛООБМЕННИК ОХЛАЖДЕНИЯ / НАГРЕВА ВОЗДУХА ДЛЯ ПВУ СЕРИИ "SAF"
SAF-DX250E6 | 2,0 кВт | 1,8 кВт |  | На внутренний блок | 2584
SAF-DX350E6 | 2,8 кВт | 2,2 кВт |  |  | 2746
SAF-DX500E6 | 3,6 кВт | 2,8 кВт |  |  | 2908
SAF-DX800E6 | 5,6 кВт | 4,5 кВт |  |  | 3407
SAF-DX1000E6 | 6,3 кВт | 5,6 кВт |  |  | 3841
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-3 (конец)

## №4 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №4
Действует с 13.04.2015
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок (SRC или FDC) Панель Пульт | Мощность (кВт) |  | Диапазон уверенного использования (°С) | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
| Охлаждение | Обогрев
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, СЕРИЯ A2W
Наружные блоки на фреоне R410A; HYPER INVERTER
FDCW71VNX-A | 7,1 (2,0 - 7,1) | 8,0 (3,0 - 8,0) | -20 до +43 | На наружный блок | 4694
FDCW100VNX-A | 8,0 (3,0 - 9,0) | 9,0 (3,5 - 12,0) | -20 до +43 |  | 5197
FDCW140VNX-A | 16,5 (5,2 - 16,5) | 16,5 (5,8 - 16,5) | -20 до +43 |  | 8148
Внутренние блоки
HMA100V1 (внутренний шкаф с ПДУ, баком на 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода и циркул. насосом) |  |  |  |  | 9115
HMA100V2 (внутренний шкаф с ПДУ, баком на 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода и циркул. насосом) |  |  |  |  | 9115
HMS140V1 (внутренний шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, без аккумул. бака) |  |  |  |  | 6089
HMS140V2 (внутренний шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, без аккумул. бака) |  |  |  |  | 6089
HT30 (инерционный бак на 30 л при использовании теплового насоса только для отопления) |  |  |  |  | 598
MT300 (бак-аккумулятор в корпусе на 300 л, с теплобменником ГВС) |  |  |  |  | 2507
MT500 (бак-аккумулятор в корпусе на 500 л с теплобменником ГВС) |  |  |  |  | 3322
Аксессуары
RG10 (выносной термостат с датчиком температуры) |  |  |  |  | 215
VCC22 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло) |  |  |  |  | 829
VCC28 (четырехходовой клапан для переключения режимов холод / тепло) |  |  |  |  | 829
ESV22 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов) |  |  |  |  | 1084
ESV28 (смесительный узел для регулировки температуры воды, исп. при подключении теплых полов) |  |  |  |  | 1181
ACK22 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV) |  |  |  |  | 223
ACK28 (комплект кабелей для подключения аксессуаров VCC и ESV) |  |  |  |  | 223
CW-H-E (нагреватель поддона наружного блока) |  |  |  |  | 119
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, СЕРИЯ Q-ton
Наружные блок функционирующий на CO2
ESA30E-25 | х | 30 | -25 до +43 |  | 47498
Аксессуары
MTH-Q1E (набор проводов для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 20 м) |  |  |  |  | 1250
MTH-Q2E (набор для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 10 м) |  |  |  |  | 595
MTH-Q3E (набор датчиков температуры горячей воды для установки на накопительные баки – 9 ед.) |  |  |  |  | 595
MTH-Q4E (3-х ходовой регулирующий вентиль для вкл./выкл контура разморозки) |  |  |  |  | 1634
MTH-Q5E (запорный клапан горячего водоснабжения, для интеграций нескольких ТН в один контур) |  |  |  |  | 3195
RC-Q1E (выносной сенсорный пульт управления для систем Q-ton) |  |  |  |  | 1171
Опции для функционирования 24-х часового мониторинга
RM-FGW (мастер юнит 24-часового мониторинга) |  |  |  |  | 8174
RM-PWB (плата 24-часового мониторинга) |  |  |  |  | 356
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-4 (конец)

## №5 МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ HYPER_KX
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №5
Действует с 13.04.2015
| Наименование модели модель (панель) | Мощность (кВт) |  | Фреон | Подкл. (ввод) электро питания | Офиц. розничная цена USD
|  | Охлаждение | Обогрев
VRF, МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HYPER MULTI KX
Наружные блоки / ККБ
Cистема с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия Micro-VRF
| FDC112KXEN6 (1ф/220В) | 11.2 | 12.5 | R410A | На наружный блок | 7774
| FDC112KXES6 (3ф/380В) |  |  | R410A |  | 7774
| FDC140KXEN6 (1ф/220В) | 14 | 16 | R410A |  | 8361
| FDC140KXES6 (3ф/380В) |  |  | R410A |  | 8361
| FDC155KXEN6 (1ф/220В) | 15.5 | 16.3 | R410A |  | 8941
| FDC155KXES6 (3ф/380В) |  |  | R410A |  | 8941
Cистема с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия Lite
| FDC224KXZPE1 | 22.4 | 25 | R410A | На нар. блок | 11689
| FDC280KXZPE1 | 28 | 31.5 | R410A |  | 13023
Cистема с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия Mini-VRF
| FDC224KXE6 | 22.4 | 25 | R410A | На наружный блок | 14886
| FDC280KXE6 | 28 | 31.5 | R410A |  | 16915
| FDC335KXE6 | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 20290
Система с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия KXZ1
| FDC280KXZE1 | 28 | 31.5 | R410A | На наружный блок | 18176
| FDC335KXZE1 | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 20655
| FDC400KXZE1 | 40 | 45 | R410A |  | 23537
| FDC450KXZE1 | 45 | 50 | R410A |  | 26896
| FDC475KXZE1 | 47.5 | 53 | R410A |  | 27979
| FDC500KXZE1 | 50.4 | 56.5 | R410A |  | 29947
| FDC560KXZE1 | 56 | 63 | R410A |  | 33954
Компактная система с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия KX6
| FDC615KXE6 | 61.5 | 69 | R410A | На нар. блок | 37780
| FDC680KXE6 | 68 | 73 | R410A |  | 40750
Высокоэффективная система с раздельным режимом охлаждения и обогрева (двухтрубная), серия KXZX1
| FDC224KXZXE1 | 22.4 | 25 | R410A | На наружный блок | 18753
| FDC280KXZXE1 | 28 | 31.5 | R410A |  | 20828
| FDC335KXZXE1 | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 23161
Система с рекуперацией тепла (трехтрубная), серия KXR
| FDC224KXRE6 | 22.4 | 25 | R410A | На наружный блок | 18069
| FDC280KXRE6 | 28 | 31.5 | R410A |  | 20935
| FDC335KXRE6 | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 24881
| FDC335KXRE6-K (для комбинации с FDC400) | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 26415
| FDC400KXRE6 | 40 | 45 | R410A |  | 28450
| FDC450KXRE6 | 45 | 50 | R410A |  | 32508
| FDC504KXRE6 | 50.4 | 56.5 | R410A |  | 34077
| FDC560KXRE6 | 56 | 63 | R410A |  | 34854
| FDC560KXRE6-K (для комбинации c FDC615) | 56 | 63 | R410A |  | 34854
| FDC615KXRE6 | 61.5 | 64 | R410A |  | 39283
| FDC680KXRE6 | 68 | 73 | R410A |  | 42340
Наружные блоки для замены систем на фреоне R22/R407C на старых фреонопроводах, серия Refresh
| FDCR224KXE6 | 22.4 | 25 | R410A | На нар. блок | по запросу
| FDCR280KXE6 | 28 | 31.5 | R410A |  | 18226
Система с водяным охлаждением конденсатора и разделенным режимом охлаждения и обогрева, серия KXZW
| FDC224KXZWE1 | 22.4 | 25 | R410A | На ККБ | 21325
| FDC280KXZWE1 | 28 | 31.5 | R410A |  | 22864
| FDC335KXZWE1 | 33.5 | 37.5 | R410A |  | 24890
Внутренние блоки
Блоки настенного типа
| FDK22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутренний блок | 1472
| FDK28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 1492
| FDK36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 1555
| FDK45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 1634
| FDK56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 1815
| FDK71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 1927
Блоки потолочного типа
| FDE36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A | На внутренний блок | 2465
| FDE45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 2537
| FDE56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2662
| FDE71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 2812
| FDE112KXE6F | 11.2 | 12.5 | R410A |  | 3277
| FDE140KXE6F | 14 | 16 | R410A |  | 3792
Блоки кассетного типа (четырехпоточные, евроразмер 600x600), в комплекте с панелью
| FDTC15KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 1.5 | 1.8 | R410A | На внутренний блок | 2065
| FDTC22KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 2.2 | 2.5 | R410A |  | 2137
| FDTC28KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2192
| FDTC36KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 3.6 | 4 | R410A |  | 2288
| FDTC45KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 4.5 | 5 | R410A |  | 2373
| FDTC56KXE6F (TC-PSA-25W-E) | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2412
Внимание! Цена предоставлена на базисе комплекта "блок + панель".
В связи с различным уровнем скидки на оборудование и аксессуары, цена комплекта в дилерских ценах не линейна уровню скидки от розницы.
Блоки кассетного типа (четырехпоточные, полноразмерные), в комплекте с панелью
| FDT28KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 2.8 | 3.2 | R410A | На внутренний блок | 2317
| FDT36KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 3.6 | 4 | R410A |  | 2400
| FDT45KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 4.5 | 5 | R410A |  | 2435
| FDT56KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2519
| FDT71KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 7.1 | 8 | R410A |  | 2610
| FDT90KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 9 | 10 | R410A |  | 3025
| FDT112KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 11.2 | 12.5 | R410A |  | 3493
| FDT140KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 14 | 16 | R410A |  | 4022
| FDT160KXE6F (T-PSA-3BW-E) | 16 | 18 | R410A |  | 4209
Внимание! Цена предоставлена на базисе комплекта "блок + панель".
В связи с различным уровнем скидки на оборудование и аксессуары, цена комплекта в дилерских ценах не линейна уровню скидки от розницы.
Блоки кассетного типа (однопоточные, евроразмер 600x600), в комплекте с панелью
| FDTQ22KXE6F (TQ-PSA-15W-E*) | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутр. блок | 2296
| FDTQ28KXE6F (TQ-PSA-15W-E*) | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2362
| FDTQ36KXE6F (TQ-PSA-15W-E*) | 3.6 | 4 | R410A |  | 2481
* Возможно применение еще 2-х видов панелей, см. раздел аксессуаров
Внимание! Цена предоставлена на базисе комплекта "блок + панель".
В связи с различным уровнем скидки на оборудование и аксессуары, цена комплекта в дилерских ценах не линейна уровню скидки от розницы.
Блоки кассетного типа (однопоточные, ультратонкие, 194 мм)
| FDTSA22KXE4R (TS-PSA-28W-ER) | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутр. блок | 2234
| FDTSA28KXE4R (TS-PSA-28W-ER) | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2252
| FDTSA36KXE4R (TS-PSA-28W-ER) | 3.6 | 4 | R410A |  | 2272
| FDTS45KXE6F (TS-PSA-3AW-E) | 4.5 | 5 | R410A |  | 3548
| FDTS71KXE6F (TS-PSA-3AW-E) | 7.1 | 8 | R410A |  | 4087
Внимание! Цена предоставлена на базисе комплекта "блок + панель".
В связи с различным уровнем скидки на оборудование и аксессуары, цена комплекта в дилерских ценах не линейна уровню скидки от розницы.
Блоки кассетного типа (двухпоточные)
| FDTW28KXE6F (TW-PSA-26W-E) | 2.8 | 3.2 | R410A | На внутренний блок | 3065
| FDTW45KXE6F (TW-PSA-26W-E) | 4.5 | 5 | R410A |  | 3235
| FDTW56KXE6F (TW-PSA-26W-E) | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 3412
| FDTW71KXE6F(TW-PSA-26W-E) | 7.1 | 8 | R410A |  | 3744
| FDTW90KXE6F (TW-PSA-46W-E) | 9 | 10 | R410A |  | 4212
| FDTW112KXE6F (TW-PSA-46W-E) | 11.2 | 12.5 | R410A |  | 5098
| FDTW140KXE6F (TW-PSA-46W-E) | 14 | 16 | R410A |  | 5256
Внимание! Цена предоставлена на базисе комплекта "блок + панель".
В связи с различным уровнем скидки на оборудование и аксессуары, цена комплекта в дилерских ценах не линейна уровню скидки от розницы.
Блоки канального типа (низконапорные, компактные)
| FDUH22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутр. блок | 1656
| FDUH28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 1727
| FDUH36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 1760
| UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH |  |  |  |  | см. цену в аксессуарах
Блоки канального типа (ультратонкие, высота от 20 см, со сниженным уровнем шума)
| FDUT15KXE6F | 1.5 | 1.8 | R410A | На внутренний блок | 1994
| FDUT22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A |  | 2126
| FDUT28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2207
| FDUT36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 2242
| FDUT45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 2304
| FDUT56KXE6F | 5.6 | 6 | R410A |  | 2371
| FDUT71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 2602
| UT-FL1-EF - фильтр воздушный для FDUT22-36 |  |  |  |  | см. цены в аксессуарах
UT-FL2-EF - фильтр воздушный для FDUT45-56
UT-FL3-EF - фильтр воздушный для FDUT71
Блоки канального типа (средненапорные)
| FDUM22KXE6F | 2.2 | 2.5 | R410A | На внутренний блок | 2016
| FDUM28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A |  | 2113
| FDUM36KXE6F | 3.6 | 4 | R410A |  | 2155
| FDUM45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 2221
| FDUM56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2298
| FDUM71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 2445
| FDUM90KXE6F | 9 | 10 | R410A |  | 2819
| FDUM112KXE6F | 11.2 | 12.5 | R410A |  | 3360
| FDUM140KXE6F | 14 | 16 | R410A |  | 3572
| FDUM160KXE6F | 16 | 18 | R410A |  | 3785
Аксессуары для моделей FDUM
| UM-FL1EF (FDUM22-56) - фильтр воздушный |  |  |  |  | см. цены в аксессуарах
UM-FL2EF (FDUM71-90) - фильтр воздушный
UM-FL3EF (FDUM112-140) - фильтр воздушный
RC-THB-E3 - выносной температурный датчик
Блоки канального типа (высоконапорные)
| FDU45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A | На внутренний блок | 2388
| FDU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2495
| FDU71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 2950
| FDU90KXE6F | 9 | 10 | R410A |  | 3371
| FDU112KXE6F | 11.2 | 12.5 | R410A |  | 3621
| FDU140KXE6F | 14 | 16 | R410A |  | 3842
| FDU160KXE6F | 16 | 18 | R410A |  | 4089
| FDU224KXE6F | 22.4 | 25 | R410A |  | 6462
| FDU280KXE6F | 28 | 31.5 | R410A |  | 6587
Блоки канального типа (приточная установка), 100% приток свежего воздуха
| FDU500FKXE6F (500м3/ч) | 9 | 10 | R410A | На внутр. блок | 4508
| FDU850FKXE6F (850 м3/ч) | 14 | 16 | R410A |  | 5873
| FDU1300FKXE6F (1300 м3/ч) | 20 | 21.2 | R410A |  | 8648
| FDU1800FKXE6F (1800 м3/ч) | 25 | 28 | R410A |  | 8825
Блоки напольного типа, корпусные
| FDFW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A | На внутр. блок | 2262
| FDFW45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 2284
| FDFW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 2532
| FDFL71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 3414
Блоки напольного типа, скрытой установки
| FDFU28KXE6F | 2.8 | 3.2 | R410A | На внутр. блок | 3631
| FDFU45KXE6F | 4.5 | 5 | R410A |  | 3646
| FDFU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | R410A |  | 3695
| FDFU71KXE6F | 7.1 | 8 | R410A |  | 3787
Аксессуары см. в разделе №6
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-5 (конец)

## №6 АКСЕССУАРЫ
Прайс-лист СЕЗОН-2015, раздел №6
Действует с 13.04.2015
Наименование модели (описание) |  | Офиц. розничная цена USD
CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ИНДИВИДУЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
RC-E5 (проводной универсальный ПДУ, 5 режимов скорости вентилятора) |  | 120
RC-EX1A (проводной универсальный ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык) |  | 214
RCH-E3 (проводной упрощенный пульт управления, для гостинниц) |  | 172
RCN-T-36W-E (набор беспроводного пульта управления для блоков кассетного типа FDT) |  | 231
RCN-TC-24W-ER (набор беспроводного пульта управления для блоков кассетного типа FDTC) |  | 202
RCN-KIT3-E (набор универсального ИК ПДУ + корпусной датчик приема) |  | 332
RCN-K-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для настенных блоков FDK22-56) |  | 165
RCN-K71-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для настенного блока FDK71) |  | 212
RCN-E-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков потолочного типа FDE) |  | 165
RCN-TS-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков кассетного типа FDTS) |  | 142
RCN-TW-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для блоков кассетного типа FDTW) |  | 117
RCN-FW-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для напольных блоков типа FDFW) |  | 202
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
SC-SL1N-E (консоль вкл/выкл до 16 блоков или групп блоков) |  | 732
SC-SL2NA-E (центральная консоль управления до 64 блоков с недельным таймером) |  | 1171
SC-SL3NA-AE (центральная консоль, touch screen, подключение до 144 блоков) |  | 6795
SC-SL3NA-BE (центральная консоль, touch screen, до 144 блоков, учет электроэнергии) |  | 8155
SC-SL4-AE (центральная консоль, touch screen, подключение до 192 блоков) |  | 7394
SC-SL4-BE (центральная консоль, touch screen, до 192 блоков, функция учета электроэнергии) |  | 8871
BMS-КОНТРОЛЛЕРЫ
SC-WGWNA-A (Web-интерфейс до 128 блоков) |  | 8550
SC-WGWNB-A (Web-интерфейс до 128 блоков, функция учета электроэнергии) |  | 17403
SC-WGWNB-256-A (Web-интерфейс до 256 блоков) |  | цена по запросу
SC-BGWNA-A (BACnet - интерфейс до 96 блоков) |  | 13450
SC-BGWNA-B (BACnet - интерфейс до 96 блоков, функция учета электроэнергии) |  | 17403
SC-BGWNA-256-A (BACnet - интерфейс до 256 блоков) |  | цена по запросу
SC-BGWNA-256-B (BACnet - интерфейс до 256 блоков, функция учета электроэнергии) |  | цена по запросу
SC-LGWNA-A (Lonworks - интерфейс до 96 блоков) |  | 13450
MH-AC-MBS-48 (шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети MODBUS RTU, до 48 блоков) |  | 6368
MH-AC-MBS-128 (шлюз для подключения SUPERLINK II к сети MODBUS RTU, до 128 блоков) |  | 8723
MH-AC-KNX-48 (шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети KNX/EIB, до 48 блоков) |  | 6368
MH-AC-KNX-128 (шлюз для подключения SUPERLINK II к сети KNX/EIB, до 128 блоков) |  | 8723
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ (KX)
РАЗВЕТВИТЕЛИ ФРЕОНОВОЙ МАГИСТРАЛИ
DIS-22-1G (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт) |  | 129
DIS-180-1G (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт) |  | 143
DIS-371-1G (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт) |  | 178
DIS-540-2G (более 54,0 кВт) |  | 340
DIS-540-3 (более 54,0 кВт) |  | 340
DIS-22-1RG (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт; трехтрубный) |  | 151
DIS-180-1RG (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт; трехтрубный) |  | 171
DIS-371-1RG (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт; трехтрубный) |  | 203
DIS-540-2RG (более 54,0 кВт; трехтрубный) |  | 394
DOS-2A-1G (для объединения 2 наружных KX6, 2-х трубная система) |  | 340
DOS-2A-3 (для объединения 2 наружных KXZ, 2-х трубная система) |  | 340
DOS-3A-3 (для объединения 3 наружных KXZ, 2-х трубная система) |  | 481
DOS-2A-1RG (для объединения наружных, 3-х трубная система) |  | 394
ГРЕБЕНКИ (РАЗВЕТВИТЕЛИ КОЛЛЕКТОРНОГО ТИПА)
HEAD4-22-1G (макс. 4 порта) |  | 237
HEAD6-180-1G (макс. 6 портов) |  | 294
HEAD8-371-1G (макс. 8 портов) |  | 346
HEAD8-371-2 (макс. 8 портов для KXZ) |  | 490
HEAD8-540-2G (макс. 8 портов) |  | 429
HEAD8-540-3 (макс. 8 портов для KXZ) |  | 588
КОНТРОЛЛЕРЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА (KXR)
PFD1123-E (индивидуальный контроллер, до 11,2 кВт) |  | 1332
PFD1803-E (индивидуальный контроллер, до 18,0 кВт) |  | 1482
PFD2803-E (индивидуальный контроллер, до 28,0 кВт) |  | 1629
PFD1123X4-E (групповой контроллер на 4 порта) |  | 4530
PFD15WR-E (комплект для удлинения проводки при подключении PFD, до 15 м) |  | 344
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАУЖНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ REFRESH
FDCR-KIT-E (многоразовое устройство - сепаратор для очистки старой фреоновой магистрали) |  | 11973
FDCR-V-KIT-E (набор сервисных клапанов для подключения блоков FDCR и сепаратора) |  | 1808
АВТОМАТИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ СЕРИИ KX6 К СЕКЦИЯМ ИСПАРИТЕЛЕЙ ВУ
EEVKIT6-EM (блок управления - мастер, 3 термистора) |  | 2568
EEVKIT6-EС (блок управления - подчиненный, 5 термисторов) |  | 2715
EEV6-71-E (набор клапанов от 2,2 - 7,1 кВт) |  | 246
EEV6-160-E (набор клапанов от 8,0 - 16,0 кВт) |  | 345
EEV6-280-E (набор клапанов от 22,4 - 28,0 кВт) |  | 423
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
SC-ADNA-E (сетевой адаптер связи PAC-кондиционера с системой управления) |  | 186
SC-BIKN-E (сетевой адаптер связи для систем RAC) |  | 157
SC-BIK1-E (сетевой адаптер связи для систем RAC) |  | 157
SC-GIFN-E (набор для подключения стороннего оборудования к системе Superlink II) |  | 753
MH-RC-WIFI-1 (WiFi устройство удаленного управления кондиц. PAC/KX через Internet/WiFi) |  | 432
IS-IR-WIFI-1 (WiFi устройство удаленного управления кондиц. RAC через Internet / WiFi) |  | 340
MH-RC-MBS-1 (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети MODBUS RTU)* |  | 520
MH-RC-KNX-1i (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети KNX/EIB)* |  | 520
MH-RC-ENO-1l (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 868 МГц, Европа)* |  | 520
MH-RC-ENO-1lС (адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 315 МГц, США и Азия)* |  | 520
ФИЛЬТРЫ
UM-FL1EF (FDUM50) - фильтр воздушный |  | 106
UM-FL2EF (FDUM60; 71) - фильтр воздушный |  | 106
UM-FL3EF (FDUM100; 125; 140) - фильтр воздушный |  | 106
UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH |  | 99
UT-FL1-EF - фильтр воздушный для FDUT |  | 98
UT-FL2-EF - фильтр воздушный для FDUT45_56 |  | 98
UT-FL3-EF - фильтр воздушный для FDUT71 |  | 112
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
SC-THB-E3 - выносной температурный датчик для канальных кондиционеров |  | 174
U-FCRA - регулятор скорости для FDU |  | 187
U-FCRB - регулятор скорости для FDU-H |  | 187
UT-SAT1EF - пластина воздухораздающего пленума (FDUT22-36) |  | 64
UT-SAT2EF - пластина воздухораздающего пленума (FDUT45-56) |  | 66
UT-SAT3EF - пластина воздухораздающего пленума (FDUT71) |  | 67
НАБОР РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ V-MULTI (PAC)
DIS-WA1G - разветвитель системы V-multi (двойной) |  | 115
DIS-WB1G - разветвитель системы V-multi (двойной) |  | 140
DIS-TA1G - разветвитель системы V-multi (тройной) |  | 167
DIS-TB1G - разветвитель системы V-multi (тройной) |  | 177
ПАНЕЛИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КАССЕТНОГО ТИПА (PAC)
T-PSA-3BW-E - панель полноразмерных кассетных блоков FDT |  | 314
TC-PSA-25W-E - панель для компактных кассетных блоков FDTC |  | 231
TC-OAS-E - пленум-вставка для притока свежего воздуха для кассетных блоков FDTC |  | 237
TC-OAD-E - набор фланцев для пленума TC-OAS-E |  | 141
TW-PSA-26W-E - панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW (28-71) |  | 368
TW-PSA-46W-E - панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW (90-140) |  | 423
TS-PSA-28W-ER - панель для однопоточных, токих кассетных блоков серии FDTSA (22-36) |  | 267
TS-PSA-3AW-E - панель для однопоточных, токих кассетных блоков серии FDTS (45-71) |  | 368
TQ-PSA-15W-E - стандратная панель для однопоточ. кассетных блоков серии FDTQ (600х600) |  | 251
TQ-PSB-15W-E - широкая панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ (600х600) |  | 277
QR-PNA-14W-ER - спец. стандартная панель (без жалюзи) для блоков серии FDTQ (600х600) |  | 277
QR-PNB-14W-ER - спец. широкая панель (без жалюзи) для блоков серии FDTQ (600х600) |  | 277
Климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Япония) изготавливается на следующих фабриках:
- Nagoya Air-Conditioning & Refigeration Machinery Works (Япония)
- Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Conditioners Co., Ltd. (Таиланд)
- Mitsubishi Heavy Industries Jinling Air-Conditioners Company., Ltd. (Китай)
- Mitsubishi Heavy Industries-Haier Qingdao Air-Conditioiners Co., Ltd. (Китай)
Раздел-6 (конец)